孟津县汇兴水务2013年度水质监测数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出 |
| 1月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 452 | 291 | 0.54 | ＜0.02 | 0.42 | 0.107 | ＜1 | 未检出 |
| 2月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 | 458 | 303 | 0.56 | ＜0.02 | 0.42 | 0.106 | 10 | 未检出 |
| 3月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 510 | 285 | 0.57 | ＜0.02 | 0.42 | 0.110 | ＜1 | 未检出 |
| 4月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.64 | 506 | 281 | 0.57 | ＜0.02 | 0.41 | 0.108 | ＜1 | 未检出 |
| 5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 442 | 289 | 0.56 |  | 0.41 |  | ＜1 | 未检出 |
| 6月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.52 | 428 | 290 | 0.62 | ＜0.02 | 0.42 |  | ＜10 | 未检出 |
| 7月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.28 | 416 | 275 | 0.68 | ＜0.02 | 0.42 |  | ＜1 | 未检出 |
| 8月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.46 |  | 297 | 0.69 | ＜0.02 | 0.41 |  | ＜1 | 未检出 |
| 9月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.45 | 376 | 305 | 0.52 | ＜0.02 | 0.41 |  | 20 | 未检出 |
| 10月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 |  | 292 | 0.60 | ＜0.02 | 0.42 |  | ＜1 | 未检出 |
| 11月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.61 |  | 296 | 0.60 | ＜0.02 | 0.42 |  | ＜1 | 未检出 |
| 12月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.48 |  | 306 | 0.59 | ＜0.02 | 0.43 |  | ＜1 | 未检出 |

孟津县汇兴水务2014年度水质监测数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤100 | 不得检出 |
| 1月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.62 |  | 312 | 0.59 | ＜0.02 | 0.44 | ＜1 | 未检出 |
| 2月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.54 | 446 | 312 | 0.61 | ＜0.02 | 0.48 | 10 | 未检出 |
| 3月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.50 | 441 | 315 | 0.64 | ＜0.02 | 0.46 | ＜1 | 未检出 |
| 4月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.32 | 443 | 287 | 0.56 | ＜0.02 | 0.41 | ＜1 | 未检出 |
| 5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.69 | 463 | 317 | 0.63 | ＜0.02 | 0.36 | ＜1 | 未检出 |
| 6月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.66 | 460 | 316 | 0.63 | ＜0.02 | 0.50 | ＜10 | 未检出 |
| 7月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.74 | 509 | 287 | 0.59 | ＜0.01 | 0.71 | ＜1 | 未检出 |
| 8月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.66 | 456 | 314 | 0.64 | ＜0.02 | 0.46 | ＜1 | 未检出 |
| 9月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.45 | 426 | 269 | 0.59 | ＜0.02 | 0.54 | 20 | 未检出 |
| 10月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.58 | 430 | 306 | 0.63 | ＜0.02 | 0.48 | ＜1 | 未检出 |
| 11月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.55 | 324 | 222 | 0.57 | ＜0.02 | 0.53 | ＜1 | 未检出 |
| 12月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.96 | 484 | 293 | 0.59 | ＜0.02 | 0.51 | ＜1 | 未检出 |

孟津县汇兴水务2015年度水质监测数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5—8.5 | ≤1000 | ≤450 | 5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤100 | 不得检出 |
| 1月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.63 | 389 | 243 | 0.67 | ＜0.02 | 0.51 | ＜1 | 未检出 |
| 2月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.54 | 464 | 311 | 0.84 | ＜0.02 | 0.49 | ＜1 | 未检出 |
| 3月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.95 | 626 | 288 | 0.82 | ＜0.02 | 0.49 | ＜1 | 未检出 |
| 4月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.21 | 452 | 318 | 0.58 | ＜0.01 | 0.48 | ＜1 | 未检出 |
| 5月 | 2.5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.73 | 588 | 331 | 0.96 | ＜0.02 | 0.46 | ＜1 | 未检出 |
| 6月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.76 | 569 | 333 | 0.94 | ＜0.02 | 0.48 | ＜1 | 未检出 |
| 7月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.56 | 493 | 303 | 0.92 | ＜0.02 | 0.50 | ＜1 | 未检出 |
| 8月 | ＜5 | 0.0 | 无 | 无 | 7.65 | 458 | 332 | 0.96 | ＜0.02 | 0.51 | ＜1 | 未检出 |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |